Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003273900

Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008

Tālrunis: 67766122 vai 67766124, fakss: 67766314

E-pasts: info@nrc.lv

APSTIPRINĀTS

VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

Ārstniecības preču, pakalpojumu un medikamentu iepirkumu komisijas

2018.gada 19.februāra sēdē,

protokols Nr.1

VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

IEPIRKUMA

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”

NOLIKUMS

Jūrmala

2018.gads

A. Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas (ID) numurs

VSIA NRC „Vaivari” 2018/07

- Pasūtītājs un iepirkuma procedūra

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Asaru prospekts 61, Jūrmala, Latvija, LV - 2008 |
| Reģistrācijas Nr. | 40003273900 |
| Bankas nosaukums | AS „SEB Banka” |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Norēķinu konts | LV13 UNLA 0010 0003 6010 1 |
| Tālruņa Nr. | +3716695122 |
| Faksa Nr. | +37167766314 |
| E-pasta adrese | info@nrc.lv |

  - Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL) ir iepirkums PIL 9. panta kārtībā (turpmāk – Iepirkums), kuru organizē un realizē ar valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (turpmāk – NRC „Vaivari”) valdes priekšsēdētājas 2018.gada 23.janvāra rīkojumu Nr.1-3/6   apstiprinātā ārstniecības preču, pakalpojumu un medikamentu iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

- Iepirkuma mērķis

ir piegādes līguma noslēgšana ar datorizētu sensoro iekārtu (turpmāk tekstā – „Preču”) piegādātājiem, lai plānotajā Iepirkuma termiņā Preču piegādātājs(-i) nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamo Preču piegādi par Iepirkumā piedāvātajām cenām.

- Pretendents

  - Pretendents var būt jebkurš piegādātājs PIL izpratnē:

    - kuram ir visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, lai Latvijas Republikā nodarbotos ar nolikumā minēto Preču izgatavošanu un/vai piegādi;

    - kurš atbilst visām Iepirkuma nolikumā minētajām prasībām.

  - Pretendentu Iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

    - pretendenta paraksttiesīga amatpersona;

    - pretendenta pilnvarota persona.

- Iespējas saņemt iepirkuma nolikumu

  - Ar Iepirkuma procedūras nolikumu ieinteresētie Preču piegādātāji var iepazīties 701.kabinetā, kas atrodas VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” galvenā korpusa 7.stāvā (adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala), darba dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 16:00 vai Pasūtītāja mājaslapā www.nrcvaivari.lv, sākot ar dienu, kurā paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājaslapā www.iub.gov.lv, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Gadījumā, ja ieinteresētais pretendents Iepirkuma procedūras nolikumu vēlas saņemt izdrukātā veidā papīra formā, tad tam ir jāsedz Pasūtītājam visi ar tā pavairošanu saistītie faktiskie izdevumi.

  - Iepirkuma procedūras nolikums ir brīvi, tieši un bez maksas pieejams un izdrukājams pasūtītāja mājaslapā www.nrcvaivari.lv.

- Iepirkuma kontaktpersona

Par nolikumu:

| Vārds, uzvārds: | Aija Kočane |
| --- | --- |
| Amats | Juriste |
| Adrese: | Asaru prospekts 61, Jūrmala |
| Tālrunis: | +371-66953808 |
| Fakss: | +371-67766314 |
| e-pasta adrese: | aija.kocane@nrc.lv |

Par tehnisko specifikāciju:

| Vārds, uzvārds: | Zane Bredriha |
| --- | --- |
| Amats | Medicīnas iekārtu inženieris |
| Adrese: | Asaru prospekts 61, Jūrmala |
| Tālrunis: | +371-20249923 |
| Fakss: | +371-67766314 |
| e-pasta adrese: | zane.bredriha@nrc.lv |

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta ir 701.kabinets, kurš atrodas Pasūtītāja galvenā korpusa 7.stāvā (adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV - 2008), darba dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 16:00.

  - Piedāvājumus var iesniegt sākot no dienas, kurā paziņojums par šo Iepirkumu ir publicēts IUB mājaslapā internetā, līdz 2018.gada 6.martam plkst.10:00. Pēc šī termiņa beigām piedāvājumus vairs nepieņem un nereģistrē.

  - Saņemtie un reģistrētie piedāvājumi kļūst par Pasūtītāja īpašumu un pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot gadījumus, kad piedāvājums iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendenti vai to pārstāvji piedāvājumus iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz augstāk minēto Pasūtītāja adresi. Sūtot piedāvājumus pa pastu, pretendentiem jāņem vērā, ka tiks pieņemti un reģistrēti tikai tie piedāvājumi, kuri saņemti Iepirkuma nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pa pastu pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ uz pretendenta norādīto adresi.

  - Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis tos reģistrē piedāvājumu reģistrācijas veidlapā, iesniegšanas secībā un saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja piedāvājuma aploksne vai iepakojums nebūs noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītāja pārstāvis to atdos atpakaļ iesniedzējam un nereģistrēs.

- Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu atvēršanas sēdi organizē Komisijas priekšsēdētājs pēc Iepirkuma procedūras nolikuma 7.2.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkrēts piedāvājumu atvēršanas laiks nav noteikts.

  - Piedāvājumu atvēršanas sēdes kārtība:

    - sākot piedāvājumu atvēršanas sēdi, Komisijas priekšsēdētājs vai kāds no Komisijas locekļiem nolasa pretendentu piedāvājumu reģistrācijas sarakstu;

    - pēc pretendentu reģistrācijas saraksta nolasīšanas, katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu saskaņā ar PIL 25.panta 3.daļu. Gadījumā, ja šāds apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā;

    - pēc apliecinājumu parakstīšanas, Komisija atver saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot katru pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN);

    - pēc katra piedāvājuma atvēršanas un iepriekš minēto ziņu nosaukšanas, visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz katra piedāvājuma pirmās lapas;

    - kad visu pretendentu piedāvājumi ir atvērti, Komisija piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma iesniegšanu un noformējumu

  - Pretendents savu piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā A4 formāta aploksnē vai iepakojumā ar šādām norādēm:

    - adresāts – VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” ārstniecības preču, pakalpojumu un medikamentu iepirkumu komisijai;

    - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktadrese un kontakttālrunis;

    - norāde - iepirkumam „Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07;

    - norāde „Pretendenta piedāvājums”;

    - norāde - „Neatvērt līdz 2018.gada 6.martam plkst.10:00”.

  - Piedāvājuma noformējums:

    - piedāvājums, kurš sastāv no pieteikuma dalībai Iepirkumā (nolikuma pielikums Nr.2), pretendenta atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma (nolikuma pielikums Nr.4) un finanšu piedāvājuma (nolikuma pielikums Nr.5), jāsagatavo latviešu valodā datorrakstā un jāiesniedz Pasūtītājam vienā eksemplārā;

    - visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām (ar uz auklas mezgla uzlīmētu, pretendenta amatpersonas/-u ar pārstāvības tiesībām vai tās/to pilnvarotās personas parakstītu un apzīmogotu lapu), pirmā lapa – titullapa, otrā - iesniegto dokumentu satura rādītājs;

    - piedāvājuma dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem;

    - piedāvājumam ir jābūt parakstītam. Gadījumā, ja piedāvājumu parakstījusi pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājuma atlases dokumentiem ir jāpievieno arī izsniegtā pilnvara. Pilnvarotā persona nedrīkst pārstāvēt vairāk kā vienu pretendentu;

    - iesniedzamo dokumentu kopijas ir jānoformē atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Gadījumā, ja kāda dokumenta kopija nebūs atbilstoši noformēta, Komisija uzskatīs, ka dokuments nav iesniegts;

    - dokumentus svešvalodās jāiesniedz kopā ar tulkojumu latviešu valodā, tulkojuma pareizību pretendentam apstiprinot ar savu parakstu. Pretendents, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir atbildīgs par tulkojuma pareizību un atbilstību oriģinālam;

    - piedāvājumi, kuri nebūs noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, netiks izskatīti un tālāk vērtēti;

    - pretendentam uz sava rēķina jāsedz visas ar piedāvājuma sagatavošanu, noformēšanu un iesniegšanu saistītās izmaksas, neatkarīgi no Iepirkuma procedūras rezultātiem.

- Piedāvājuma spēkā esamība, atsaukšana un grozīšana

10.1 	Pretendenta piedāvājumam ir jābūt spēkā ne mazāk kā 60(sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot 	no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

10.2. 	Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukšana ir spēkā, ja Pasūtītājs tos ir saņēmis rakstveidā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

B. Informācija par Iepirkuma priekšmetu

- Iepirkuma priekšmets

  - Preču piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kura ir šī Iepirkuma nolikuma 1.pielikums.

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 33190000-8 (Dažādas medicīniskas ierīces).

  - Piegādājamā Prece un cita Preces raksturojoša informācija ir norādīta Tehniskajai specifikācijā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.

  - Piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu var iesniegt tikai tad, ja Prece pilnībā atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajam Preces raksturojumam.

- Līguma izpildes vieta un laiks

  - Līguma izpildes (Preču piegādes) vieta ir Pasūtītāja darba telpas Vienības gatve 49A, Rīga, Latvija, LV – 1004.

  - Līguma izpildes (Preču piegādes) laiks ir ne vēlāk kā 30(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no piegādes līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

- Finansējuma avots un paredzamā līgumcena

  - Pretendenti tiek informēti, ka Pasūtītājs samaksu par saņemtajām Precēm plāno veikt ne vēlāk kā 30(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Preču piegādi apliecinoša abpusēji parakstīta pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas dienas.

  - Paredzamā līgumcena visam iepirkuma priekšmetam ir 20`000.00 EUR (divdesmit  tūkstoši eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

C. Pretendentu atlases prasības

Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst PIL un Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. Pretendenti, kuri neatbilst PIL un Iepirkuma procedūras nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, tiek izslēgti no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā un to piedāvājumi netiek vērtēti.

- Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Uz pretendentu neattiecas PIL 9. panta astotās daļā minētie gadījumi.

- Prasības pretendentam

  - Pretendentam ir vismaz 3(trīs) līdzīga apjoma Preču piegādes pozitīva pieredze pēdējo 3(trīs) kalendāro gadu laikā Iepirkuma nolikumā minēto Preču piegādes jomā.

Šī Iepirkuma ietvaros par līdzīga apjoma pieredzi tiks uzskatīta ne mazāka līguma summa kā pretendenta Iepirkumam piedāvātā līguma summa (pa daļām).

  - Pretendents spēj piegādāt Preces Pasūtītājam par Iepirkumam piedāvāto cenu, piedāvātajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

  - Pretendentam ir visi nepieciešamie tehniskie, finanšu un personāla resursi, lai nodrošinātu Iepirkumā noteikto Preču piegādi.

16.   Piedāvājuma saturs/ iesniedzamie dokumenti (iesniedzamie dokumenti piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie norādīti zemāk):

  - Pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikumu, norādot tajā visu pieprasīto informāciju:

16.1.1. 	pieteikumu dalībai Iepirkumā paraksta pretendenta amatpersona(-as) vai persona, kura pilnvarota to darīt pretendenta vārdā;

16.1.2. pieteikumu dalībai Iepirkumā iesniedz caurauklotu kopā ar pretendenta atlases dokumentiem, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

  - Pretendenta atlases dokumenti, kurus veido:

    - vispārējā informācija par pretendentu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.pielikumu;

    - informācija par pretendenta pieredzi līdzīga apjoma un kvalitātes Preču izgatavošanā un piegādē, atbilstoši šī nolikuma punkta 15.1. prasībām, norādot pasūtītājus, to kontaktinformāciju, līguma priekšmetu, līgumcenu, piegādes izpildes termiņus un pievienojot vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no informācijā minētajiem pasūtītājiem.

  - Tehniskais piedāvājums, kuru veido:

16.3.1.tehniskais piedāvājums, kurš ir jāsagatavo saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikumu, ietverot tajā detalizētu informāciju par piedāvājumā iekļautajām Precēm (materiāliem, komplektējošajām detaļām, instrukciju, garantiju utt.);

16.3.2. dokumentus, kas apliecina pretendenta tiesības izplatīt/piedāvāt iepirkuma priekšmeta preci un veikt garantijas apkalpošanu, piemēram, autorizācijas dokumentu (oriģināls vai kopija), ko izdevis ražotājs un tml.,

16.3.3. piedāvāto preču EK atbilstības deklarācija(kopijas).

  - Finanšu piedāvājums:

    - pretendentam finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.pielikumu, iekļaujot tajā visas Preces Pasūtītāja noteiktajā kvalitātē un apjomā;

    - piedāvātajām cenām jābūt izteiktām eiro (EUR);

    - cenas par vienu vienību, summas par kopējo apjomu un kopējā līgumcena jānorāda ar ne vairāk kā 2(diviem) cipariem aiz komata;

    - piedāvātajā Preču cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, izdevumiem un nodokļiem (izņemot PVN, kas tiek norādīts atsevišķi).

D. Piedāvājuma izvēles kritērijs,

piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāja noteikšana

17.  Piedāvājumu vērtēšana notiks sekojošā kārtībā:

  - piedāvājuma noformējuma pārbaude – komisija izskata, vai saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām, piedāvājums ir cauršūts un parakstīts, vai dokumenti ir iesniegti atbilstoši nolikumā noteiktajam. Ja komisija konstatē piedāvājuma neatbilstību prasībām, kura var ietekmēt turpmāko lēmumu attiecībā uz pretendentu (piemēram, neparakstīts piedāvājums u.c.), tā var lemt par pretendenta noraidīšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana – komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

Sākotnēji pretendentu atlase un vērtēšana tiks veikta tikai tam pretendentiem, kuru Finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būs ar viszemāko cenu. Gadījumā, ja piedāvājums, kura Finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena daļai būs ar viszemāko cenu, tiks noraidīts kā neatbilstošs, tiks vērtēta nākamā lētākā pretendenta dokumentu atbilstība kvalifikācijas prasībām. Ja tiek noraidīts arī otrā pretendenta piedāvājums, tiek vērtēts nākošais piedāvājums, kura Finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena daļai būs ar viszemāko cenu.

  - pretendenta atlase - iepirkuma komisija vērtē pretendenta kvalifikāciju apstiprinošo dokumentu atbilstību izvirzītajām prasībām. Iepirkuma komisija vērtē, vai pretendents ir iesniedzis visus nolikuma 15. punktā un tā apakšpunktos pieprasītos dokumentus un atbilst nolikuma 15. punktā un tā apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem. Iepirkuma komisija lemj par pretendenta noraidīšanu no turpmākās dalības iepirkumā, ja nav iesniegts kāds no noteiktajiem dokumentiem vai to saturs neatbilst izvirzītajām prasībām, kā rezultātā iepirkuma komisija nevar pārliecināties par pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda PIL 9.panta astotajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja Pasūtītājs informāciju par pretendentu, kas ir par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, tas informē pretendentu un  pretendents atbilstoši PIL noteikumiem ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs visam iepirkuma priekšmetam ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu.

  - Iepirkuma komisija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu.

  - Iepirkuma komisija nepieciešamības gadījumā var pārbaudīt informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro pretendenta iesniegto informāciju. Pretendentam ar savu sniegto skaidrojumu nav tiesības izmainīt iesniegto piedāvājumu.

  - Ja vairākiem pretendentiem iesniegtais piedāvājuma novērtējums ir vienāds, pasūtītājs izvēlas pretendentu, veicot izlozi starp pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.

#### 18. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana

#### 18.1.Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par Iepirkuma rezultātiem uz pretendenta piedāvājumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

#### 18.2. Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu bez rezultāta un trīs darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

#### 18.3. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija trīs darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

19.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

19.1.Iepirkuma komisija ir izveidota ar NRC Vaivari 2018.gada 23.janvāra rīkojumu Nr.1-3/6 un darbojas saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu. Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.

  - Piedāvājumu atvēršana un izvērtēšana tiek veikta slēgtā sēdēs bez pretendentu klātbūtnes.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

  - Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību Iepirkuma nolikumā paredzētajiem noteikumiem, prasībām un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

  - Komisija atsakās no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas gadījumā, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

    - par kāda no pretendentiem atzīšanu par Iepirkuma uzvarētāju;

    - par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no pretendentiem, ja Iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, vai arī iesniegtie piedāvājumi neatbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - Ja, izvērtējot pretendenta sniegto paskaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata.

  - Visas pārējās iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti Iepirkuma nolikumā, regulē PIL un citi spēkā esošie normatīvie akti.

  - Pēc nepieciešamības Iepirkuma komisija var papildus pieprasīt no pretendenta papildus informāciju.

# Pretendentu, ieinteresēto piegādātāju tiesības un pienākumi

# 20.1.Pretendenti, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā, vienlaicīgi apņemas ievērot visus iepirkumā noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā un precīzi ievērot Iepirkuma nolikuma un iepirkuma līgumā noteiktās prasības.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju. Ja pretendents nesniedz atbildi uz Iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu un pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts.

  - Visas pārējās pretendentu, ieinteresēto piegādātāju tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti Iepirkuma nolikuma prasībās, regulē PIL un citi normatīvie akti.

  - Pasūtītājs slēdz ar Iepirkuma uzvarētāju iepirkuma līgumu par visu iepirkuma priekšmetu saskaņā ar PIL 60. panta pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu – Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un Iepirkuma uzvarētāja iesniegto piedāvājumu. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par iepirkuma līguma projektu netiks ņemti vērā.

  - Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas (arī e-pasta veidā) dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,  neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kas iesniedzis Iepirkumā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu daļai ar zemāko cenu, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Citi noteikumi

# 21.1.Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no iepirkuma līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

# 21.2. Pasūtītājs nodrošina pakalpojumu līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) publikāciju savā mājaslapā PIL 9. panta astoņpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

# 21.3.Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī  apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

# 21.4.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

# 21.5. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.

# Iepirkuma nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

| 1.pielikums | „Tehniskā specifikācija” |
| --- | --- |
| 2.pielikums | „Pieteikums dalībai Iepirkumā” |
| 3.pielikums | „Vispārējā informācija par pretendentu” |
| 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums | „Tehniskā piedāvājuma forma” „Finanšu piedāvājuma forma” „Preču piegādes līguma projekts” |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja _____________ /B.Buša/

1.pielikums

iepirkuma „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07 NOLIKUMAM

Tehniskā specifikācija

- DATORIZĒTA NOVĒRTĒŠANAS UN TERAPIJAS IERĪCE EKSTREMITĀTĒM AR AUGMENTĒTU ATGRIEZENISKO SAITI

Vispārējas prasības

Datorizēta ierīce ekstremitāšu funkciju novērtēšanai un rehabilitācijas terapijai ar augmentētu atgriezenisko saiti.

Ziņojumi par pacienta veiktspēju un progresu.

1D, 2D kognitīvās terapijas.

Ierīce pielietojama akūtā, pēc-akūtā un hroniskā rehabilitācijas posmā.

Ierīce ietver plānu terapijas pamatni, kas darbojas bezvadu režīmā uz uzlādējamām baterijām.

Ierīcē ir iebūvēti četri spēka sensori, kas palīdz noteikt noslogošanu, atslogošanu, svara sadalījumu un spiediena centru.

Ierīcē ir iebūvēts paātrinājuma sensors, kas novērtē novirzes dinamiskā treniņa laikā.

Individuāli pielāgojama kustību amplitūda.

Ierīce piemērota neiroloģiskajiem, pediatriskajiem un geriatriskajiem pacientiem.

Ierīce ir mobila, līdz ar to izmantojama jebkurā vietā.

Ierīcei jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai Latviešu valodā

Pielietojums:

Pielietojama dažādās pozīcijās – sēdus, stāvus, pārnesot svaru, tupus, saliecoties ceļgalos, atbalstoties, utt.

Var izmantot novietojot uz galda, krēsla, uz grīdas.

Iespējams veikt šādus treniņus: svara pārnešana, atbalstīšanās ar rokām, vai kājām, stabilizācijas treniņi.

Pielāgojama atsevišķa kontroles zona.

Ietver integrētus modeļus – precizitātei, kognitīvajai terapijai, motoro funkciju terapijai, reakcijas terapijai, kustību kontroles terapijai, spēka kontroles terapijai, uzmanības treniņam, reakcijas treniņam, utt.

Programma:

Aktīvas terapijas laikā ir iespējams mainīt  virzienu (pa labi/pa kreisi vai uz augšu/uz leju).

Terapijas laiku ir iespējams manuāli mainīt.

Aktīvas terapijas laikā jutīgumu var mainīt uz 50%, 75% vai 100%.

Atgriezeniskā saite tiek sniegta zvaigznīšu veidā, kas tiek piešķirtas terapijas treniņa beigās, ņemot vērā gūto rezultātu.

Pieejami aktīva treniņa pamata modeļi ar 10 sarežģītības līmeņiem.

Pārslēgties starp līmeņiem var manuāli, vai automātiski.

Novērtēšana:

Svara sadalīšana – simetrijas novērtēšana iepriekš noteiktā laika periodā.

Spēks – iespēja noteikt spēku ko pacients pielieto pret spiediena platformu.

Stājas tests – līdzsvara tests pie dažādām pozīcijām.

Aktīva svara pārnešana – lai novērtētu cik tālu pacients var pārnest savu svaru visos virzienos.

Pedometrs – programma nosaka soļu skaitu, un vidējo soļu skaitu sekundē.

Terapijas:

Mērķtiecīgs treniņš kas vērsts uz uzdevuma izpildi;

Iespēja pielāgot uzdevuma sarežģītības līmeni katram pacientam individuāli.

Pirms terapijas uzsākšanas ir iespējams  noteikt pacienta kustību amplitūdu, ko terapijas laikā var mainīt.

Katrai terapijai un katram pacienta seansam programmā ir pieejams lauks komentāriem.

Pieejams spēka režīms, spiediena centra noteikšanas režīms, līdzsvara režīms.

Iespēja izvēlēties pamata treniņa programmas ar vienkāršu grafiku.

Pacientu datubāze un ziņojumi:

Iespēja apkopot, saglabāt, dzēst un importēt pacientu datubāzi.

Iespēja saglabāt datus vismaz 500 pacientiem.

Iespēja veidot pacientu ziņojumus, kas atspoguļo terapijas progresu.

Pacienta ziņojumā ir redzams katrai atsevišķai terapijai veltītais laiks, terapijas vēsture un veiktie novērtējumi.

Tehniskā specifikācija:

.

Klasifikācija: saskaņā ar padomes regulas 2017/745 MDR vai direktīvas 93/42/EEK ierīce ir aktīvs, terapijas klases I medicīnas produkts.

Tips: BF

Aizsardzība pret elektrisko šoku: ar bateriju darbināma sistēma.

Ierīce tiek darbināta ar integrētu bateriju, kas nav maināma.

Darbības veids: nepārtraukts

Iebūvēta bluetooth sistēma.

Spēka noteikšanas amplitūda ne mazāk kā 0 – 1200 N.

Svars: 5 kg +/- 10%

Maksimālā slodze: ne mazāk kā 150 kg.

Ierīces izmēri (PxGxA):

Terapijas plātne: 510 x 318 x 17 mm +/- 10%

Rullējamais elements 1D: 280 x 184 x 34 mm +/- 10%

Rullējamais elements 2D: Ø 208 x 35 mm +/- 10%

Paliktnis: 510 x 318 x 50 mm +/- 10%

Apmācības:

Tiek nodrošinātās apmācības un attālināti pieejami apmācību materiāli.

Attālināti pieejami klīnisko apmācību materiāli.

Iespēja pievienoties vienotai terapijas platformai.

Garantija ne mazāk kā 2 gadi.

CE marķējums, EK atbilstības deklarācija

Skaits:

1 gab.

- DATORIZĒTA UZ SENSORIEM BALSTĪTA NOVĒRTĒŠANAS UN TERAPIJAS IERĪCE AUGŠĒJĀM EKSTREMITĀTĒM AR AUGMENTĒTU ATGRIEZENISKO SAITI

Vispārējas prasības

Datorizēta, uz sensoriem balstīta ierīce ekstremitāšu funkciju novērtēšanai un rehabilitācijas terapijai ar augmentētu atgriezenisko saiti.

Ziņojumi par pacienta veiktspēju un progresu.

Ierīce pielietojama akūtā, pēc-akūtā un hroniskā rehabilitācijas posmā.

Ierīces komplektā ir jābūt iekļautiem šādiem sensoriem:

- rokas sensors plaukstas, rokas un pleca rehabilitācijas terapijai.

- daudzfunkcionāls sensors rehabilitācijas treniņam augšējām, apakšējām ekstremitātēm, rumpim un  galvai.

- daudzfunkcionāli piederumi - bumba un plate, augšējo ekstremitāšu un rumpja treniņam.

- sensoru sistēma izometriskam spēka treniņam.

- sensoru sistēma kustību amplitūdas novērtēšanai.

Ierīce ietver aktīvu 1D un 2D un kognitīvo terapiju.

Spēka amplitūda rokas fleksijai: 0N – 1000N (~100kg).

Spēka amplitūda rokas ekstensijai: 0N – 200N (~20kg).

Spēka amplitūda pirkstu satvērienam: 0N – 100N (~10kg).

Kustību amplitūda: 0° - 180°

Ierīce un tās elementi darbojas uz baterijām, nav nepieciešama atsevišķa elektroapgāde.

Piemērots terapijai gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Bezvadu sistēma, kas savienojas ar bluetooth.

Ierīcei jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai Latviešu valodā

Pielietojums:

Iespējams veikt intensīvu kustību treniņu ar audiovizuālu atgriezenisko saiti.

Iespējams veikt labās un kreisās augšējās ekstremitātes funkciju novērtējumu un salīdzināšanu.

Iespējams veikt treniņu dažādām ķermeņa daļām: pēdas, ceļgali, kājas, rumpis, galva, rokas).

Iespējams uzstādīt un  vienlaicīgi izmantot uz 3 atsevišķiem datoriem.

Ierīce ir ērti izmantojama pacientiem ratiņkrēslā, vai gultā guļošiem pacientiem.

Komplektā iekļautas 7 lences, ar ko piestiprināt sensorus.

Programma:

Aktīvas terapijas laikā ir iespējams mainīt  virzienu (pa labi/pa kreisi vai uz augšu/uz leju).

Terapijas laiku ir iespējams manuāli mainīt.

Aktīvas terapijas laikā jutīgumu var mainīt uz 50%, 75% vai 100%.

Atgriezeniskā saite tiek demonstrēta ekrānā zvaigznīšu veidā, kas tiek piešķirtas  terapijas treniņa beigās atbilstoši rezultātiem.

Pieejami aktīva treniņa pamata modeļi ar ne mazāk kā 10 sarežģītības līmeņiem.

Pārslēgties starp līmeņiem var manuāli, vai automātiski.

Ekrānu ir iespējams skatīt arī pilnā režīmā.

Novērtēšana:

Spēka novērtēšana rokas fleksijai un ekstensijai.

Izometriskā spēka novērtēšana pirkstiem.

Kustību amplitūdas novērtēšana plecam (abdukcija/addukcija), pleca fleksija/ekstensija, elkoņa pronācija/supinācija, plaukstas fleksija/ekstensija.

Iespējams noteikt aktīvo kustību amplitūdu, minimālo un maksimālo locītavas pozīciju.

Katram veiktajam mērījumam ir pieejams komentāru lauks.

Spēka mērījumus var izteikt kg, N un lbs.

Iespējams veikt terapijas kopsavilkumu un izveidot ziņojumu ar progresa diagrammu.

Terapijas:

Pieejami vairāk kā 30 terapijas režīmi.

Iespēja veikt treniņu pacientam atrodoties dažādās pozīcijās: sēdus, guļus, stāvus.

Iespēja pielāgot uzdevuma sarežģītības līmeni katram pacientam individuāli.

Pirms terapijas uzsākšanas ir iespējams  noteikt pacienta kustību amplitūdu, ko terapijas laikā var mainīt.

1 dimensijas treniņu modeļi ar spēka vai kustību kontroli.

Treniņa laikā iespējams samazināt kustību amplitūdu vai spēku par 75% vai 50%.

Iespēja izvēlēties pamata treniņa programmas ar vienkāršu grafiku.

Pacientu datubāze un ziņojumi:

Iespēja apkopot, saglabāt, dzēst un importēt pacientu datubāzi.

Iespēja saglabāt datus ne mazāk kā 500 pacientiem.

Iespēja veidot pacientu ziņojumus, kas atspoguļo terapijas progresu.

Pacienta ziņojumā ir redzams katrai atsevišķai terapijai veltītais laiks, terapijas vēsture un veiktie novērtējumi.

Tehniskā specifikācija:

Klasifikācija: saskaņā ar padomes direktīvas 2017/745 MDR vai direktīvas 93/42/EEK 1 ierīce ir aktīvs, terapijas klases I medicīnas produkts.

Tips: BF

Aizsardzība pret elektrisko šoku: ar bateriju darbināma sistēma.

Ierīce tiek darbināta ar integrētu bateriju, kas nav maināma.

Darbības veids: nepārtraukts

Iebūvēta bluetooth sistēma.

Mērījumu amplitūda:

- Rokas sensors: 1000N fleksija – 200 N ekstensija.

- Pirkstu sensorsL 100N

- Plaukstas locītava: 90°- 0- 90°

- Pleca locītava: pronācija/supinācija (90°- 0- 90°); fleksija/ekstensija (0- 180°)

- Pleca locītava: anteversija (0- 180°); abdukcija

Max svars:

- rokas sensors ne vairāk 345 g

- kustību sensors ne vairāk 40 g

- lādētājs ne vairāk 950g

- daudzfunkcionāla terapijas bumba ne vairāk 750 g

- daudzfunkcionāla plate ne vairāk 1600 g

Ierīces izmēri (GxPxA):

- rokas sensors ne vairāk 200 x 70 x 40 mm

- kustību sensors ne vairāk 60 x 35 x 25 mm

- daudzfunkcionāla terapijas bumba: Ø 140 mm +/- 10%

- daudzfunkcionāla plate ne vairāk 520 x 400 x 260 mm

Apmācības:

Tiek nodrošinātās apmācības un ir attālināti pieejami apmācību materiāli.

Attālināti pieejami klīnisko apmācību materiāli.

Iespēja pievienoties vienotai terapijas platformai un gūt pieredzes apmaiņu ar terapeitiem visā pasaulē.

Garantija ne mazāk kā 2 gadi.

CE marķējums, EK atbilstības deklarācija

Skaits:

1 gab.

- PASĪVO LOCĪTAVAS KUSTĪBU IZSTRĀDES IERĪCE GŪŽAI UN CELIM

Vispārējs apraksts:

Ierīce nodrošina anatomiski pareizu kustību gūžas un ceļgala locītavā.

Ierīce efektīvi palīdz novērst stīvumu gūžas un ceļa locītavās.

Iespējams pielāgot ierīci gan pieaugušajiem, gan bērniem augumā no 1,12 m līdz vismaz 2,06 m

Maksimālais pacienta svars vismaz 135 kg.

Liela  kustību amplitūda ne mazāk kā robežās no -3° līdz 130°.

Ierīce nodrošina aktīvu kustību treniņu.

Ierīcei jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai Latviešu valodā

Indikācijas:

Artrolīze;

Ceļa endoprotezēšanas, artroskopijas operācijas;

Locītavu mobilizācija pēc operācijas vai saišu problēmu ārstēšana;

Pēc traumu locītavu stīvuma novēršana.

Gūžas operācijas.

Digitālie iestatījumi:

Iespēja kontrolēt seansa laiku;

Ierīce ir aprīkota ar digitālu vadības pulti, ar kuru iespējams mainīt treniņa parametrus.

Ekrāns ir ar atgriezenisko saiti, treniņa laikā ekrānā reālā laikā tiek attēloti treniņa parametri.

Iespēja pievienot funkcionālo elektrostimulāciju (papildus iespēja);

Iespēja mainīt slodzi.

Tehniskās īpašības:

Papildus drošībai, iespēja bloķēt parametru uzstādīšanas funkciju;

Svars: ne vairāk kā 15 kg;

Ātrums ne mazāk kā robežās no 50 ° - 220 °minūtē.

Iespēja pielāgot spēku ne mazāk kā no 1 līdz 6

Iespējams uzstādīt pauzi pie ekstensijas/fleksijas ne mazāk kā 0 – 15min

Taimeris: 0 – 24h

Izmērs (G xP xA) ne vairāk kā 110 cm x 35 cm x 35 cm

Ierīce ir aprīkota ar higiēniskiem plastikāta polsteriem, kas aprīkoti ar lencēm ērtai pielāgošanai.

Darbība pie Latvijas tīkla sprieguma

B tipa I klases elektriskā ierīce

Pacientam jebkurā brīdī ir iespēja jebkurā laikā apturēt ierīci  un atsākt kustību reversā.

CE marķējums, EK atbilstības deklarācija

Garantija ne mazāk kā 2 gadi.

Skaits:

1 gab.

2.pielikums

iepirkuma „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07 NOLIKUMAM

_______________________________________________________

(pretendenta pilns nosaukums)

_______________________________

(pretendenta vienotais reģistrācijas Nr.)

_______________________________________________________

(pretendenta juridiskā adrese)

VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” iepirkumu komisijai

tehniskajām, saimnieciskajām un administratīvajām vajadzībām

Par piedalīšanos iepirkuma procedūrā

Piesakām _____________________________________________ (turpmāk – Pretendents)

(pretendenta nosaukums)

piedalīšanos VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” organizētajā iepirkumā, “Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07 un apliecinām, ka:

- Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikumu un pilnībā to akceptē.

- attiecībā uz Pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

  - pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumus, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

  - tam Latvijas Republikā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijas Republikā vai Latvijas Republikā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150(viens simts piecdesmit eiro).

- Pretendents atbilst iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām.

- Pretendenta piedāvājums atbilst visām iepirkuma procedūras nolikumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas.

_______________________________________________________________________

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

2018.gada __.___________

3.pielikums

iepirkuma “Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07 nolikumam

Vispārējā informācija par pretendentu

| 1. | Pilns nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs |  |
| 3. | Juridiskā adrese |  |
| 4. | Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas kods un konta numurs) |  |
| 5. | Tālruņa numurs |  |
| 6. | Faksa numurs (paziņojumu un pieprasījumu nosūtīšanai) |  |
| 7. | E-pasta adrese (paziņojumu un pieprasījumu nosūtīšanai) |  |
| 8. | Mājaslapas adrese internetā |  |
| 9. | Amatpersona/-as ar pārstāvības tiesībām, kura parakstīs iepirkuma līgumu (pārstāvības pamatojums, amats, vārds, uzvārds) |  |
| 10. | Biroja adrese (korespondences nosūtīšanai) |  |
| 11. | Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) iepirkuma procedūras laikā, tās tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese |  |
| 12. | Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) līguma izpildes laikā, tās tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasta adrese |  |
| 13 | Informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. |  |

Pārstāvis  ____________________________  /vārds, uzvārds/

(paraksts)

2018.gada __.___________

4.pielikums

iepirkuma „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07 nolikumam

PRETENDENTS Aizpilda un noformē uz savas veidlapas

_____________________________________________

(pretendenta nosaukums)

Tehniskais piedāvājums

iepirkumam „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07

Pretendenta piedāvājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju tai daļai, kuru pretendents piedāvā.

_______________________________________________________________________

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

2018.gada __.___________

5.pielikums

Iepirkuma “Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07 nolikumam

PRETENDENTS Aizpilda un noformē uz savas veidlapas

_____________________________________________

(pretendenta nosaukums)

finanšu piedāvājums

iepirkumam „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde”, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07

| Nr. | Piedāvāto preču nosaukums | Mērvienība | Cena par vienību*, EUR bez PVN | Vienību skaits | Cena par kopējo apjomu, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis 21%, EUR |  |
| Kopējā piedāvātā līgumcena, EUR ar PVN |  |

*Cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, lietotāja apmācību ražotāja noteiktajām apkopēm kopā ar apkopes komplektu nomaiņu garantijas laikā.

Utt.

_______________________________________________________________________

(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)

2018.gada __.___________

6.pielikums

iepirkuma „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde” 2018/07 nolikumam

Preču piegādes līguma projekts

līgumS Nr. ______

| Jūrmalā |  | 2018.gada ___________ |
| --- | --- | --- |

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, turpmāk tekstā - „Pasūtītājs”, kuru pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle un valdes loceklis Mārtiņš Oliņš no vienas puses, un ____________________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: ___________________, turpmāk tekstā - „Izpildītājs”, kuru pārstāv ________________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - „Puses/ Puse”, pamatojoties uz iepirkuma ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07 (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātiem, kurā izpildītājs ieguva līguma slēgšanas tiesības, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - „Līgums”:

# LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā 30(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no šī Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, pienācīgā kvalitātē veikt ______________________________, turpmāk tekstā Preces, piegādi, uzstādīšanu un lietotāja apmācību uz Pasūtītāja telpām Vienības gatvē 49A, Rīgā, LV 1004.

  - Izpildītājs piegādā Preces saskaņā ar iepirkuma procedūras „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde” (ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07) nolikumu, iepirkumā iesniegto tehnisko piedāvājums un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Darbi sevī ietver visus Līgumā noteiktos piegādei, montāžai un  uzstādīšanai nepieciešamos Darbus.

# LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līgumcena ir _________ EUR (______________________ eiro ___________ centi), pieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli (PVN) _____________ EUR (_________________________eiro ___________ centi; kopā Līguma summa ir _________________ EUR  (_______________eiro ___________ centi).

  - Līgumcena, kas noteikta 2.1.punktā iekļauj, izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā, ražotāja noteiktajām apkopēm kopā ar apkopes komplektu nomaiņu garantijas laikā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām vai ko citu, kas varētu grozīt vai izmainīt Līguma summu.

  - Samaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta ne vēlāk kā 30(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu Preču piegādes, abpusējas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

# PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Par līgumsaistību nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Preču piegādes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5%(piecu procenta desmitdaļu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5%(piecu procenta desmitdaļu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas.

# GARANTIJAS

  - Izpildītājs sniedz piegādātajām Precēm garantiju _____ ( ne mazāk kā 24 (divdesmit četru)) mēnešu ilgā laika posmā, skaitot no to nodošanas brīža Pasūtītājam ar abpusēji parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jānovērš defektus. Puses var vienoties par citu defektu novēršanas laiku.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10(desmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs  pielāgot Izpildītājam līgumsodu 0.5% vērtībā Preces vērtības par katru nokavēto dienu no, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Preces kopējās vērtības.

# NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā (Force Majeure), kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Latvijas Republikas Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, augstākās valsts pārvaldes lēmumu, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpersoniski pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai, ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4(četrus) mēnešus.

# Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visus strīdus un domstarpības, kādi var rasties Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, tad strīdi vai domstarpības tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

# LĪGUMA LAUŠANA

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam, šādos gadījumos:

    - ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav uzsācis Preču piegādi un tādejādi ir apdraudēta Preču piegāde vai nav izpildījis Preču piegādi saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Preču piegādi Līgumā noteiktajos termiņos;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā, Pasūtītājs ierakstītā vēstulē nosūta Izpildītājam paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, pamatojoties uz Līguma 7.2.punktu un minot konkrētu atkāpšanās iemeslu. Ar nosūtīto paziņojumu Puses uzskata, ka Līgums ir izbeigts.

  - Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, strīdi tiek risināti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

# CITI NOTEIKUMI

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.

  - Neviena no pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai, bez saskaņošanas rakstveidā ar otru pusi.

  - Gadījumā, ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

  - Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:

    - Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona: _____________________________ e-pasts:_____________________;

    - Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona: ___________________, tālrunis ___________________, e-pasts: ____________________.

  - Visiem paziņojumiem, kurus Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt sagatavotiem rakstveidā un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā, vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei ir jāpaziņo ne vēlāk kā 5(piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.

  - Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___________ lapām 2(divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs Pasūtītājam, bet otrs - Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Līgums sastāv no šīs Līguma formas un šādiem pielikumiem:

    - Izpildītāja iepirkuma procedūrai „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde” (ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07) iesniegtais tehniskais piedāvājums uz _____ lapām;

    - Izpildītāja iepirkuma procedūrai „ Datorizētas sensorās iekārtas piegāde” (ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/07) iesniegtais finanšu piedāvājums uz _____ lapām.

# Pušu rekvizīti UN PARAKSTI

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” Reģ. Nr.40003273900 Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008 AS „SEB banka” Bankas kods: UNLALV2X Konts LV13 UNLA 0010 0003 6010 1 tālrunis 66951122 fakss 67766314 e-pasts: info@nrc.lv _________________________________ Valdes priekšsēdētāja A.Nulle __________________________________ Valdes loceklis M.Oliņš z.v. | ___ „_______________” Reģ. Nr. ________________ _________________ __________________ Bankas kods: ___________ Konts: ___________________ tālrunis _____________ fakss _______ e-pasts:____________ ____________________________ _________________________ z.v. |