## Sheet1
4. pielikums
atklāta konkursa "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC
NOLIKUMAM
* Tehniskais piedāvājums
atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/ 08TPC
Iepirkuma priekšmeta 1. veidam "CPAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"
Mēs, _______ (pretendenta pilns nosaukums) ________, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu
________________________________________________________________________________
(iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)
saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:
Nr. p.k. | Prasības | Atbilstība prasībām
(jā/ nē)
1 | Vispārīgās prasības
1.1. | CE marķējums
1.2. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
2 | Izmatošanas iespējas
2.1. | Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai
3 | Komplektācija
3.1. | Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai
3.2. | Putekļu filtrs
3.3. | Smalko putekļu filtrs
3.4. | Soma
3.5. | Barošanas bloks
3.6. | Tīkla vads
3.7. | Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi
3.8. | Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.
4 | Iekārtas tehniskais raksturojums | Faktiskie parametri
(ierakstīt)
4.1. | Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg
4.2. | Skaņas līmenis ≤ 29 dB
4.3. | Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H2O
4.4. | Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H2O
4.5. | Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6. | Aizsardzības klase II, tips A
5 | Funkcijas
5.1. | Iekārta nodrošina konstantu pozitīvu spiedienu elpceļos
5.2. | Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)
5.3. | Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 45 min.
5.4. | Auto ieslēgšanas funkcija
5.5. | Auto izslēgšanas funkcija
5.6. | Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7. | Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).
6 | Serviss
6.1. | Garantija ne mazāk kā 2 gadi
6.2. | Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši
6.3. | Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža
* Pretendentam ir jāsagatavo tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā
_____________________________________________________________________________
(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)
20__.gada ___.___________
* Tehniskais piedāvājums
atklātajam konkursam "Pozitīva spiediena terapijas iekārtu pielāgošana un izsniegšana"
ar identifikācijas Nr. VSIA NRC "Vaivari" 2018/08 TPC
Iepirkuma priekšmeta 2. veidam "APAP pielāgošana, apmācība lietošanā un izsniegšana"
Mēs, _______ (pretendenta pilns nosaukums) ________, piedāvājam pielāgot, apmācīt lietošanā un izsniegt šādu iekārtu
________________________________________________________________________________
(iekārtas pilns nosaukums, ražotājs un ražotājvalsts)
saskaņā ar konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām:
Nr. p.k. | Prasības | Atbilstība prasībām
(jā/ nē)
1 | Vispārīgās prasības
1.1. | CE marķējums
1.2. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā
2 | Izmatošanas iespējas
2.1. | Iekārta paredzēta pozitīva spiediena terapijai
3 | Komplektācija
3.1. | Pacienta elpošanas kontūrs ventilācijai
3.2. | Putekļu filtrs
3.3. | Smalko putekļu filtrs
3.4. | Soma
3.5. | Barošanas bloks
3.6. | Tīkla vads
3.7. | Iespēja pievienot mitrinātāju un apsildi
3.8. | Deguna un deguna mutes maska pozitīva spiediena terapijas iekārtai atbilstoši pacienta vajadzībām (ar CE marķējumu). Maskai jābūt iespējai pievienot skābekli. Skaņas līmenis atbilstošs ISO4871.
4 | Iekārtas tehniskais raksturojums | Faktiskie parametri
(ierakstīt)
4.1. | Svars (bez mitrinātāja) ≤ 1,5 kg
4.2. | Skaņas līmenis ≤ 29 dB
4.3. | Spiediena maiņas solis vismaz 0,5 cm H2O
4.4. | Darbības spiediena diapazons no ne vairāk kā 4 līdz ne mazāk kā 20 cm H2O
4.5. | Strāvas stiprums (automātiska strāvas stipruma noteikšana) 100V/240V, 50/60 Hz
4.6. | Aizsardzības klase II, tips A
5 | Funkcijas
5.1. | Iekārta automātiski izvēlas nepieciešamo spiedienu elpceļos
5.2. | Spiediena samazināšanas funkcija izelpas laikā (3 līmeņi)
5.3. | Rampas / Soft start laiks no ne vairāk kā 0 līdz ne mazāk kā 15 min.
5.4. | Auto ieslēgšanas funkcija
5.5. | Auto izslēgšanas funkcija
5.6. | Divas izvēlnes – pacienta (bez iespējas mainīt terapijas uzstādījumus), ārsta (bez ierobežojumiem)
5.7. | Iespēja no iekārtas saņemt terapijas datus par iepriekšējo periodu vismaz 90 dienas (iespējamie varianti SD karte, Datu kods, USB pieslēgums, attālināta piekļuve).
6 | Serviss
6.1. | Garantija ne mazāk kā 2 gadi
6.2. | Garantija maskai ne mazāk kā 6 mēneši
6.3. | Iekārtas apkope ne retāk kā 1 reizi gadā vismaz astoņus gadus no izsniegšanas brīža
* Pretendentam ir jāsagatavo tik tehniskie piedāvājumi, cik iekārtas tas piedāvā konkursā
_____________________________________________________________________________
(pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, vārds un uzvārds)
20__.gada ___.___________